## Sheet1
Pump 1 | Yellow Flowmeter
Pump Speed | Valve Position | From LabView | From Flowmeter | Difference | Error
% | % | GPM | GPM | GPM | %
100 | 100 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0
90 | 100 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0
80 | 100 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0
70 | 100 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0
60 | 100 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0
50 | 100 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0
40 | 100 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
30 | 100 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
20 | 100 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 0.028571
10 | 100 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
Pump 2 | White Flowmeter
Pump Speed | Valve Position | From LabView | From Flowmeter | Calculated from Flowmeter | Difference | Error
% | % | GPM | m^3/hr | GPM | GPM | %
100 | 100 | 16.5 | 3.8 | 16.7309 | 0.23091 | 1.3801
90 | 100 | 14.8 | 3.39 | 14.9257 | 0.12573 | 0.84237
80 | 100 | 13.2 | 3.043 | 13.3979 | 0.19793 | 1.4773
70 | 100 | 11.6 | 2.652 | 11.6764 | 0.076411 | 0.65441
60 | 100 | 9.8 | 2.25 | 9.9065 | 0.10646 | 1.0746
50 | 100 | 8.1 | 1.862 | 8.1981 | 0.098144 | 1.1971
40 | 100 | 6.4 | 1.455 | 6.4062 | 0.0061758 | 0.096405
30 | 100 | 4.5 | 1.031 | 4.5394 | 0.039359 | 0.86706
20 | 100 | 2.4 | 0.558 | 2.4568 | 0.056801 | 2.312
10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pump 3 | Being stored in UO Lab, so I can't run these tests now
Pump Speed | Valve Position | From LabView | From Flowmeter | Difference | Error
% | % | GPM | GPM | GPM | %
100 | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
90 | 100
80 | 100
70 | 100
60 | 100
50 | 100
40 | 100
30 | 100
20 | 100
10 | 100
Pump 4 | White Flowmeter
Pump Speed | Valve Position | From LabView | From Flowmeter | Calculated from Flowmeter | Difference | Error
% | % | GPM | m^3/hr | GPM | GPM | %
100 | 100 | 14.5 | 3.33 | 14.6616 | 0.16156 | 1.1019
90 | 100 | 13.1 | 3.003 | 13.2218 | 0.12182 | 0.92135
80 | 100 | 11.6 | 2.652 | 11.6764 | 0.076411 | 0.65441
70 | 100 | 10 | 2.312 | 10.1794 | 0.17944 | 1.7627
60 | 100 | 8.6 | 1.875 | 8.2554 | -0.34462 | -4.1745
50 | 100 | 7.1 | 1.63 | 7.1767 | 0.076678 | 1.0684
40 | 100 | 5.6 | 1.278 | 5.6269 | 0.026868 | 0.47749
30 | 100 | 4 | 0.932 | 4.1035 | 0.10347 | 2.5216
20 | 100 | 2.3 | 0.541 | 2.382 | 0.081953 | 3.4406
10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0